  嘉职院政府采购货物询价单
一、投标报价清单                                                                     询价编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	设备名称
	规格、型号、功能要求
	品牌
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	农建分院
	种质资源鉴定工作室
	冰箱
	1.商品毛重：103.0kg
2.控温方式：电脑控温
3.制冷方式：风冷（无霜）
4.能效等级：2级
5.高度：180.1-190cm，宽度：80.1-85cm深度：60.1-65cm总容积：468升
6.面板颜色：金色压缩机：变频（节能）面板材质：彩钢门款式：十字对开门
	美的BCD-468WTPM(E)
	套
	1
	
	

	2
	农建分院
	种质资源鉴定工作室
	中央实验台
	钢木结构，长宽高尺寸：3000mm*1500mm*800mm，含实芯理化板台面、三口龙头加水槽、单双面立柱、单双面挂片及6个实验操作凳
	国产
	套
	2
	
	

	3
	农建分院
	种质资源鉴定工作室
	药品柜
	进口聚丙烯PP材料，耐酸碱，无缝焊接，长宽高尺寸：900mm*450mm*1800mm
	国产
	个
	2
	
	

	4
	农建分院
	种质资源鉴定工作室
	玻璃门带锁资料档案柜
	全钢结构，冷轧钢板，钢板厚度不小于0.8mm。柜体长90－100厘米，宽45－50厘米，高200－220厘米。上面两层带玻璃（每层可调节高度），中间为抽屉。
	[image: image1.png]



	个
	5
	
	

	5
	农建分院
	8-401
	微波炉
	1.底盘类型：平板式；容量：20-25L；微波功率：800-1100W；
2.门锁类型：手拉式。
	格兰仕G80F23CN3L-C2K(G2)
	台
	2
	
	

	6
	农建分院
	8-401
	双温区冰柜
	1.制冷方式:直冷;日耗电量:0.71;日冷冻能力:15千克 
2.变频:非变
频; 制冷循环:单循环;制冷剂:R600a 
3.冷冻星级:四星级; 运转音dB(A):45;电压/频率:220V/50Hz
4.是否带锁:带锁; 冷藏冷冻切换:有;智能类型:非智能 
5.控温方式:机械控温
6.产品重量:52千克;总有效容积:268升;冷藏室容积:138升 
7.冷冻室容积:130升;外形尺寸（宽×深×高1385*560*920毫米 
8.国家能效等级:2级
	海尔
FCD-268SEA
	台
	2
	
	

	7
	农建分院
	8-401
	卧式冷柜
	机械控温，293升，直冷，卧式
	美的BD/BC-293KM（E）
	台
	2
	
	

	8
	农建分院
	8-401
	电子天平
	 1.前置式水平仪
 2.防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 
 3.五面玻璃防风罩，视野清晰 
 4.超级双杠杆单体传感器 
 5.40MHz高速微处理器MC1 
 6.内置RS232接口，符合GLP标准
 7.下部吊钩，满足大体积称量
 8.可读性0.0001g，量程120g，外校
	德国赛多利斯BSA124S
	台
	1
	
	

	9
	农建分院
	化学、环保实验室8-102、104
	LED数显加热板
	加热盘尺寸[mm] 184x184、 加热盘材质 玻璃陶瓷、 加热区域[mm] 176x176、 热输出功率[W] 1000 、加热盘控温范围[°C] 室温—550 、安全温度[°C] 580 、温度显示 LED 、温度显示分辨率[°C] 1、 外置温度传感器 PT1000、 外置温度传感器控温精确度[±°C] 0.5 、余热警告功能 50°C报警线、 电压[VAC] 100-120/200-240 、频率[Hz] 50/60 、外形尺寸[W x D x H]mm 215 x 360 x 112、 重量[kg] 4.5、 允许环境温度[℃] 5-40、 允许环境湿度 80% 、DIN EN60529保护方式 IP21
	北京大龙HP550-S
	台
	16
	
	

	
	
	标段一
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	1
	社科部
	室外篮球场
	安全玻璃篮球板
	品牌：江苏“康辉”型号：BLB-2Y
要求：保护条为EVA材料一次性发泡成型（包安装）
	康辉
	副
	4
	
	

	2
	社科部
	室外篮球场
	固定篮圈
	品牌：江苏“金陵”型号：ZLQ-3     （包安装）
	金陵
	副
	4
	
	

	3
	社科部
	田径场
	普通高单杠
	品牌：江苏“金陵”型号：PDG-1    （包安装、包括地面塑胶恢复）
	金陵
	副
	10
	
	

	4
	社科部
	健身房
	分动式推肩训练器
	辽宁锦呈JR02-4000  1350*1680*1900MM
	锦呈
	台
	1
	
	

	5
	社科部
	健身房
	硬拉架
	辽宁锦呈JR03-2510  600*750*800MM
	锦呈
	台
	1
	
	

	6
	社科部
	健身房
	分动式平卧推胸训练器
	辽宁锦呈JR02-1120 1600*1750*1150MM
	锦呈
	台
	1
	
	

	7
	社科部
	排球场
	插地式排球柱
	金陵ZPZ-3，带网
	金陵
	副
	3
	
	

	
	
	标段二
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	1
	机电与汽车分院
	中德双元制培训中心
	超强永磁吸盘
	材质： 整体铸铁；外形尺寸： 不小于400*500*90（mm）；方格尺寸：18*18mm；磁极个数：不少于300个；总吸力大于58.2KN
	　
	个
	1
	
	

	2
	机电与汽车分院
	中德双元制培训中心
	游标
卡尺
	150mm/0.02mm
	上量、哈量、成量等一线品牌
	个
	7
	
	

	
	
	标段三
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	1
	图书信息中心
	图书信息中心
	移动端课程教学平台
	一、硬件支持

    移动端课程学习平台须支持目前市场主流安卓系统、苹果系统手机及pad等移动设备，并具备根据移动端设备不同屏幕大小、分辨率，自动调整平台显示页面。

二、兼容性

    移动端课程平台需要与我校现有的Blackboard教学资源库网平台实现同步及无缝整合，教师在Blackboard教学资源库网平台已建设的课程内容及课程学生已完成的学习任务及测试成绩等可以在移动端课程平台查看。

三、系统功能

  1.移动学习平台需要以我校现有的教学资源库网平台为支撑，辅助老师利用移动终端查看已创建个性化网络课程内容、布置教学任务及管理学生学习成绩；辅助学生可以随时随地获取课程内容、完成移动测验、查询个人成绩及实现个性化学习等。

  2.学生登陆后可以看到自己参与的所有课程；选择课程进入课程界面后，可以看到自己的当前成绩、课程资料、教师信息、作业截止时间等内容。

  3.学生可以通过移动智能终端获取课程信息，如课程大纲、讲义等所有由教师创建的教学内容。

  4.平台上的课程文件可以下载以便离线查看。

  5.具备课程动态提醒、通知发布等功能，教师可以通过教学管理平台或者移动终端发布即时通知，如作业收缴、课时取消等；学生可以通过移动智能终端及时获取相关通知信息和最新课程动向。

  6.支持进行移动测验，教师可以通过教师端移动平台查看自己创建的测试，学生可以通过移动智能终端完成测试；并具备成绩查询功能。

  7.学生可以在课程中的讨论版上参与教师发起的讨论，或者自己发起讨论。

  8.教师可以创建通知；可以对课程内容进行查看，编辑和发布操作。

  9.需要有到期提醒功能，可帮助学生跟踪、管理不同的学习任务，比如作业提交、测验、讨论答疑等，方便学生直观地查看参与课程中不同任务的到期时间；学生也可以在课程主界面中点击到期日期来查看该课程即将到期的学习任务。
	Blackboard
	套
	1
	
	

	
	标段四
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	设备保修：2年，家具保修3年，软件免费升级3年，及其以上，2018年4月20将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装。

	售后服务说明
	中标方接到维修电话后2小时内响应，24小时内完成修复，24小时内不可修复的产品由中标方提供替代品给采购方临时使用。

	其他优惠条件
	

	投标要求
	投标单位提供营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）；其中标段一、二、四中标单位需缴纳中标金额的5%给采购单位作为履约保证金验收合格后转质量保证金，采购单位与质保期满一年时无任何问题后无息退还给中标单位。


二、说明

1、评标方式：采购方将根据相关法律规定，主要对供货商询价，根据投标单位的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同。

2、供货时间、付款条件与方式：中标方应根据合同法要求执行，中标方在2018年4月20将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装，采购方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由采购单位委托嘉兴市财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2018年4月4日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼106），吴老师收。
4、采购方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	投标单位联系人名字
	

	投标单位联系电话及传真号码
	

	投标单位地址
	

	投标单位开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：
投标单位全称（盖章）

2018年 月 日
4

