嘉职院实验室安全数字化建设项目采购网超询价单（更正）
一、拟购清单                                   询价编号:

	序号
	项目名称
	规格、型号、功能要求
图片
品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	称重单元
	一、硬件规格
1.电源：220V±10% (50 Hz/60 Hz)；
2.操作温度：20±2.5℃；
二、技术指标
1．最大称量值：6200g/10000g；
2．可读性：0.1g/0.2g；
3．线性误差：±0.2g/0.2g；重复性：±0.1g/0.2g；
4．秤盘尺寸：168×168mm；
5．配备九种丰富的程序应用：百分比称重功能，密度称量直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能，峰值保持功能，累计功能；
▲6．LCD大界面反相显示功能；
7．自动双量程、双精度功能；
8．防干扰、防静电金属外壳；
9．七级防震滤波可调功能；
10．具有克、毫克、盎司等二十多种单位转换功能，并可锁定和屏敝；
11．标配RS232通讯接口连接外围设备；
▲12．开关机自动锁定当前模式，方便用户继续上次功能操作；
13．内置日期、时间可调功能；内置温度显示功能；
14．电池驱动；
15．内置天平称量软件，安装插件，PC端天平数据可直读；
　
	　个
	1
	
	

	2
	自动翻转操作台
	一、硬件规格
1、 长1500mm×深600mm×高800mm；
2、 采用优质板材； 
3、 静电粉末喷塑，表面平整光滑；
4、 焊接部分采用高标准溶焾，；
5、 ▲嵌入式15.6寸显示屏，具有屏幕自动旋转功能，可旋转开启或旋转关闭；
6、 内部框架有线缆通孔，或者同等的线揽管理系统，可在不同的位置使布线方便有序；
7、 配备指纹模块，能够通过指纹进行身份识别登录系统
二、主要功能
▲1.系统支持NFC和账号密码方式登录
2.系统具有二维码打印功能
3.系统除能够访问校区信息化系统外，还能够直接访问危化品管理系统和危化品柜
　
	　个
	1
	
	

	3
	实验室危化品级耗材管理系统
	一、主要功能
1.构建标准化申请页面，使采购申请的全过程纳入信息化管理中，进一步规范采购管理工作；
2.系统自动导出符合“浙江毒物管理系统”采购流程标准的申请资料，降低采购人员工作量；
3.与其他系统进行台账数据对接，使采购的各类试剂、危化品自动登入试剂、危化品管理系统中，纳入台账管理范围。
　
	　套
	1
	
	

	4
	实验室安全教育考试平台
	一、硬件规格
1. 采用8 核 8 线程3206R/32G/1.2TB SAS*4/DVDRW/H330高性能主机，配 23.8 寸显示器和有线键盘鼠标
二、技术指标
▲ 系统需基于统一数据平台，开发采用 JavaEE 技术和 B/S（浏览器/服务器模式）应用程序架构模式；操作系统：需兼容 Windows Sever 和 Linux；数据库系统：MySQL5.7 及以上；框架结构：Spring Boot 2.2.5 及以上，JDK 1.8 及以上；部署环境: Nginx 或 tomcat；系统支持：支持 Safari，Edge，WebKit 内核浏览器(谷歌,360,Firefox,QQ 浏览器等），支持移动端应用（微信小程序，公众号等）；技术框架需支持 SAAS 级系统,且至少正常运行 1 年或以上。
三、主要功能
1、安全教育网站：总体要求：系统需综合各功能模块进行结构化整体设计，信息门户网站注重与实验室管理系统的交互性、操作便捷性、美观性，导航栏目各模块均可实现自定义；
1.1 可自行修改栏目名称、展示类型，添加、删除新的栏目和类型，支持配置栏目的开放性，可设置部分栏目完全公开，部分栏目需登录才能查看。 
1.2 网站编辑：系统需支持管理员在后台编辑网站内容，可新增、编辑、发布、删除、下架网站的各类内容，可上传附件，更换展示图片。 
1.3 信息展示：可展示实验室管理系统的总体介绍、实验室资源和各类开放信息公告、新闻动态、规章制度等，支持查看文字、图片、视频等格式，可在线预览 mp4 视频、PDF 等格式文件。 
1.4 安全教育知识：可展示实验室安全知识的各种资料，包括安全事故处理、废弃物处理、辐射安全、化学品安全、政策法规等安全知识，用户可自行上传安全知识资料，包括图片、文字、表格、视频等。 
1.5 资料下载管理员可上传各类资料，供用户进行下载，如各种学习资料、办事表格等，用户可通过各种条件搜索查找资料，进行快速下载。 
2.安全教育练习和考试平台
2.1 题库管理：系统需内置超过 5000 道实验室安全知识题库，包括化学化工、危化品管理、实验室基础安全、用电安全、生物医药、机械工程等题型，题库能按不同科目分类展示，并支持根据学校实际情况及学科要求进行新增、编辑修改、删除、导入和导出等操作；题库内的所有题目以列表形式呈现，支持单选题、多选题、判断题，可标注所添加题目的参考答案及答案解析；题库需支持文字、图片、表格等格式。支持各部门配置本部门专属的题库，每个部门只能查看和编辑本部门的题库。 
2.2 试卷管理： 
2.2.1 支持试卷的新增、删除、启用、停用，可编辑试卷的具体信息，包括试卷类型、答题时长、合格分数、组卷方式等；支持配置正式卷和模拟卷； 
2.2.2 组卷方式需支持固定题和随机抽题；选题方式支持手动选题和自动选题；不同类型的题目可指定不同的分数； 
2.2.3 可选择多个题库的试题组成一套试卷；随机抽提时，不同考生看到的试卷题目需随机分配，不能完全一致； 
2.2.4 支持各部门配置本部门专属的试卷，每个部门只能查看和编辑本部门的试卷。
2.3 考试安排： 
2.3.1 可新增、删除、启用、停用考试，选择已有试卷，指定参加考试的部门、人员或角色，如指定某学院、某专业的学生参加考试，或指定学生、教师等角色参加考试，指定部门或角色参加 
考试时，在考试时间内新加入的成员也能参加该场考试。 
2.3.2 可设置考试的相关要求，如最大考试次数、考试日期、考试时长、是否允许提前交卷、最大提前交卷时间、未答完是否允许交卷等等； 
2.3.3 可查看考生的考试结果，批量打印合格证书，不合格和缺考人员支持一键补考；可编辑考试合格证书模板，调整背景图片、说明文字等。 
2.4 在线练习：用户可选择安全教育题库进行练习；可选择多种练习方式，顺序练习、随机练习、错题练习等；练习完毕，自动计算出做题正确率，并可查看练习记录以及试题解析。可通过移动端进行练习操作。 
2.5 模拟考试：用户可选择模拟考卷，自行开始模拟考试，考试完毕自动算出成绩，并可查看考试记录和试题解析。可通过移动端进行模拟考试操作。 
2.6 正式考试：管理员创建考试后，考生可自动收到提醒消息。登录系统后进入考试，进行答题，考试完毕，自动算出成绩，并可查看试题答案和解析，考试合格的可打印合格证。可通过移动端进行考试操作。 
2.7 统计分析：可以按部门、考试场次来统计各种考试结果数据，包括应考人数、本次参考人数、合格人数、合格率、缺考率、平均分等数据。
　
	　套
	1
	
	

	5
	实验室安全巡查系统
	一、技术指标
1.实验室信息：在系统中对实验室的各项信息进行登记录入，可进行实验室、仓库等场所信息的新增、编辑、修改、导入，编辑实验室的位置、责任人、联系方式等信息。 
2.安全检查依据： 
2.1 可针对不同类型的实验室、不同类型的检查活动，创建相应的安全检查依据，包括检查项目、检查要点、注意事项等，在进行实际检查时，就能按预先设置好的要求进行各项检查。 
2.2 支持导入教育部下发的高等学校安全检查项目表，包含责任体系、规章制度、安全设施、基础安全、化学安全等 11 大类内容。可结合学校、部门的实际情况，对实验室安全检查项目类型进行统一管理和维护，可自行新增、导入、编辑安全检查项目、检查要点、检查分类等内容。 
3.检查模板：可创建安全检查模板，设置不同部门、不同检查类型的检查组成员，适用的安全检查依据，需要检查的实验室或房间清单等。创建模板后，在新增安全检查计划或自查计划时，就能快速选择模板，带出检查组成员、检查地点、检查依据、检查类型等信息，以减少输入操作，提高系统操作效率。 
4.安全检查计划： 
4.1 支持建立各种类型的安全检查计划，包括日常检查、校级检查、专项检查等，计划包括计划标题、被检查实验室、总负责人、计划周期和安全检查依据；每个检查场所可设置不同的检查人，计划生效后系统自动将检查场所的检查任务分配给指定的检查人； 
4.2 支持安全检查计划的查询查看，新增，提交，审核和修改，删除功能； 
4.3 支持检查项目，检查要点，检查人和安全责任人的关联管理； 
4.4 创建安全检查计划后，系统自动按照检查地点和检查人分配检查任务，并发送提醒消息给相关负责人。 
5.实验室自查管理 
5.1 可设置各实验室的安全自查频率、检查人、检查周期、检查频率、安全检查依据等要求，提交后系统自动创建安全自查任务，每个检查人都看到自己的自查任务。 
5.2 检查人按照自查计划的要求，定期进行检查，提交检查记录；管理员可在自查计划中统一查看各实验室的每期自查记录。 
6. 安全检查任务： 
6.1 系统按照检查计划中的被检查实验室和检查人自动分配检查任务，检查人按照计划，开展检查、巡查活动，登记检查的结果；安全检查的内容、依据可导出为 excel 表格； 
6.2 支持在线填写检查情况和检查评价，可通过移动端在现场快速完成安全检查和上传现场图片； 
6.3 填写检查结果时，支持不同检查项目分开展示，以清晰、完整地完成结果填写； 
6.4 可现场选择实验室进行随机抽查，无需创建安全检查计划； 
6.5 检查完毕，所有检查项都合格的，系统自动生成检查报告； 
6.6 安全检查中发现不合格或有安全隐患的，则进入安全整改流程，检查人发起安全整改通知，指定整改负责人、整改项和整改期限，系统自动通知负责人进行整改，可打印整改通知。
7.安全整改：整改负责人收到整改通知后，在整改页面查询整改项、整改期限、现场照片等信息；进行实际整改后，填写整改说明、落实情况，可通过移动端在现场快速完成填写整改与落实情况和上传现场图片，然后提交复核。 
8.安全复查：检查负责人收到整改报告后，在复查审核页面查询整改情况、现场照片、见证材料等信息，然后进行审核，审核通过后就完成整个检查活动，自动生成检查报告。
9.检查报告： 
9.1 检查活动完毕，系统自动生成安全检查报告，报告内容包括所有检查项目的检查情况、检查评价、整改日期、整改与落实情况、上传的图片等； 
9.2 支持安全检查报告的再次编辑，提交后进入审批流程，审批通过后支持打印；支持编辑安全检查报告的模板。
　
	套　
	1
	
	

	6
	实验室仪器设备管理系统
	一、技术指标
2. ★系统须基于统一数据平台，开发采用JavaEE技术和B/S（浏览器/服务器模式）应用程序架构模式。
操作系统：需兼容Windows Sever和Linux；
数据库系统：MySQL5.7及以上
框架结构：Spring Boot 2.2.5及以上，JDK 1.8及以上
部署环境:  Nginx或tomcat
系统支持：支持Edge，WebKit内核浏览器(谷歌,360,Firefox,QQ浏览器等），支持移动端应用（微信小程序，公众号等）
3. 为企业其他信息系统提供web service的数据接口，可以根据需要定义web service数据接口提供的数据内容。系统设计结合用户信息化现状，充分利用现有资源，满足先进性、开放性、可扩展性、安全性等设计要求
4. 系统性能：业务系统能保证响应及时性。受理业务时，各级用户与中心数据库响和数据交换应在2秒内完成，一般统计、报表查询等不超过3秒，后台数据批处理时间在一小时内完成。
5. 数据中心数据库服务器可以满足高峰期日处理数据量的要求。业务系统设计考虑数据和业务集中处理时的最大负荷状态；同时，对于今后的数据增长以及需求扩充，系统保证有足够的扩展性。
6. 服务器支持磁盘阵列或双机热备，支持定时自动数据备份，支持异地数据备份。
7. 符合用户现有系统相关协议和标准，可方便灵活地与其他系统建立接口。系统设计结合企业信息化现状，充分利用现有资源，满足先进性、开放性、可扩展性、安全性等设计要求。
二、主要功能
1.门户网站展示模块
1.1门户网站是预约平台的展现主体，是用户访问、信息发布的统一入口，是大型仪器信息及共享形象的展示窗口。默认栏目包括平台概况、通知公告、仪器设备、服务指南、联系我们等，管理员可自行发布通知动态、上传资料等，用户可进行注册、登录、资料查看和下载、进行预约、查看预约记录等操作。
1.2可展示实验室开放预约的仪器设备列表，查看仪器的名称、编号、品牌型号、所在位置、管理员、预约要求、样品要求、收费标准、性能指标、主要应用等信息；
1.3用户可通过门户网站查看可预约的仪器设备，通过类型、名称等快速查找仪器，还可以收藏自己常用的仪器设备，登录后可选择仪器进行预约，可查看开放的预约时间段，预约情况等；
1.4可进入个人中心，查看自己的预约记录、使用记录、费用列表，进行修改密码和个人资料等操作。
2.预约操作模块
2.1自主操作预约
2.1.1支持按仪器名称、编号查询可预约的仪器设备，可查看仪器详情、已预约情况、说明书及预约规则；
2.1.2选择可预约的时间段，进行预约，可查看自己的预约记录，取消预约、查看审批流程、提醒审批；
2.1.3可查看自己的使用记录和信用记录，添加使用评价，发起申诉，支持查看申诉记录。
2.2送样预约
2.2.1支持查询可送样的仪器，查看检测项目、收费标准和样品要求等信息；
2.2.2预约时可填写样品数量、样品形态、检测项目、要求完成时间等，系统根据样品数量和计费方式，自动计算出应缴费用；
2.2.3用户可查看送样检测的状态，下载检测报告，添加评价。
3. 仪器后台管理模块
3.1设备管理
3.1.1可对仪器设备进行维护和设置，包括增、删、改、查等。可新增和导入仪器，填写仪器设备信息，包含仪器设备名称、类型、编号、型号规格、存放地、所属部门、管理员、联系电话、性能指标、主要应用、样品要求、图片等信息。具备搜索功能，通过仪器设备名称、型号规格等搜索其仪器设备。可选择多台仪器进行批量编辑和设置。
3.1.2可设置分权限管理，不同的仪器可指定不同的管理员，不同管理人只看到和管理自己的仪器；同一仪器可指定多个管理人。
3.2预约规则管理
   ▲ 3.2.1系统提供多种多样的预约规则设置，满足多样化管理需求，可使用默认设置，也可以自定义设置。
3.2.2支持设定提前预约时间、取消预约提前时间、最大预约天数、最大提前预约天数、是否可跨天预约等；
3.2.3可自主定义仪器预约的审批流程，每台仪器可单独设置预约是否需要审批；
3.2.4每台仪器可设定最低预约时间，如10分钟、20分钟、30分钟、60分钟等，避免出现用户随意预约，统一预约规范；
3.2.5每台仪器可设置具体的可预约时间，如周一到周五可预约，周末不能预约，具体某几天不能预约，周一下午14:00至17:00不可预约等特殊规则；
3.2.6可设置迟到后多少分钟就自动取消预约，释放剩余可预约时间，以减少资源浪费；
3.2.7可对上机规则进行设定，如提前上机时间、最大延时时长等。
3.3 随到随用设置
3.3.1小型仪器或随时都要用的仪器设备，可设置为不需要预约也能随时使用，每台仪器均可单独设置；
3.3.2可设置随到随用的最大使用时长，指定使用人，可批量指定成员或角色作为随到随用使用人；
3.3.3符合随到随用条件的成员，在指定时间内，可随时登入仪器控制器，使用设备，无需预约。
3.4计费管理
▲3.4.1系统支持计费管理，不同仪器可设置不同的计费方式、计费标准，支持按小时、按天、按月、按样品、按次计费，不同部门可设置不同的收费标准；
3.4.2系统根据实验人员的使用记录自动计费，生成应缴费用清单。
3.5授权管理
系统根据用户的预约情况，自动授权在指定时间段使用指定仪器，结合信用管理，处于黑名单的用户自动失去预约资格，每台仪器可单独设置开放范围，指定给特定部门人员预约使用，仪器设备可设置为所有人都能预约或指定人员才能预约，不同仪器可分别添加预约资格人列表。
▲3.6信用管理
支持迟到、爽约、延时的违约次数的设定，可设定每次违约的积分、累计积分上限、预警上限，在即将超限前发出预警消息，超限后自动取消预约资格，支持手动恢复预约资格。
3.7送样预约管理
3.7.1可设置仪器是否接收送样、每天最多接收样品数量、检测项目和参数、计费标准、送样要求等信息，
3.7.2对提交的送样登记，进行审批，上传检测报告，导出送样记录。
3.8记录管理
3.8.1系统使用合适的控制器对仪器设备进行控制，用户上机、下机后就自动生成使用记录，并自动计费；
3.8.2所有记录支持多条件查询，可导出为excel表格；
3.8.3不进行终端控制的仪器，支持直接按预约时长生成使用记录。
3.9维护维修
支持添加维护、维修记录，可设置仪器整机或部件的维护周期，系统会按维护周期自动提醒维护。
4.仪器控制模块
4.1电脑控制器
用于带电脑的仪器控制，电脑需要连接到服务器网络。在电脑上安装控制器软件，计算机屏幕默认处于锁屏状态，预约人在预约时间段输入用户名、密码登录解锁，或使用移动端的扫码上机进行登录，使用后点击下机按钮，电脑自动锁屏，就完成了整个上下机操作。使用期间临时离开，可使用锁定功能，其他用户无法登入电脑，实现预约使用独占性，保护了使用人的数据安全。
4.2智能电源控制器
某些不带电脑的仪器设备，可控制其电源开关，安装智能电源后，仪器设备接电到智能电源上。用户在预约时间段刷卡或扫码上机，电源自动通电，再次刷卡或扫码下机，电源就关闭。没有预约的则不能接通电源，无法使用仪器。
5.忘记下机的处理模块
实际应用中，经常会出现用户忘记下机的情况，系统应能通过公众号消息提醒使用者下机，另外还需提供多种方式处理。
▲5.1客户端控制的仪器：客户端控制时，过了预约结束时间未下机时，客户端应自动返回到锁屏状态，使用人不能再登录使用，无论网络是否通畅，客户端都应在超时后自动锁屏。
▲5.2电源控制：电源控制时，因为很多仪器设备是不能直接断电的，系统应提供合适的方式来处理电源忘下机的情况。
5.2.1超时就自动断电：某些仪器可以直接断电的，如电脑显示器，可以设置为超时就自动下机断电，这样超过预约结束时间还没下机的，系统就自动下机并且将插座断电，使预约人不能再继续使用仪器。
5.2.2当前预约人上机后自动结束未下机的记录：上一个使用人没有主动下机时，系统会一直计时，下一个预约人在预约时间段上机时，会自动结束掉上一条未下机的记录，下机时间按下一个预约人的上机时间为准。
5.2.3管理员批量下机：管理员可以在实时使用界面，查看当前正在使用的仪器，可以查看哪些仪器超时未下机，可以根据实际情况进行强制下机。
6.移动端应用模块
▲6.1移动端使用微信公众号或小程序的形式，用户无需安装APP就能使用。支持微信号和系统账号绑定与解绑，进行微信自动登录。需提供移动端统一平台的使用方式，用户只需要关注供应商提供的统一公众号，进入公众号选择自己的单位，输入账号密码就能登录使用，后续进入则自动登录。无需使用单位自行申请公众号或小程序，免去申请、审批、年审的繁琐流程。
6.2用户也可以自己单独申请小程序或公众号，然后将软件系统部署到独立的小程序或公众号上。
6.3支持微信号和系统账号绑定与解绑，进行微信自动登录。用户在移动端可完成多项日常业务处理，包括预约、审批、记录查询、扫码上下机、远程下机等，并可接收微信推送消息。
6.4消息包括预约成功、预约审核不通过、上机提醒、下机提醒、审核提醒等。
7.统计分析模块
可查询预约情况记录、使用情况记录、计费记录，支持按使用人、使用部门统计。可导出预约明细表、使用明细表、计费明细表。支持对设备的预约次数、预约机时、使用次数、使用机时、计费时长、计费金额进行全方位统计,方便管理员进行汇总统计。
　
	套　
	1
	
	

	标段一
	总价（人民币大写）：

	质量保证、送货时间及方式
	所有上述产品的报价，含产品的安装，调试等。

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）；网超资质截图（加盖公章） (所有文件一式两份，不盖公章可作废标处理。) 


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对有网超资质的供货商询价，根据供货商的产品配置，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方在政采云平台签订正式买卖采购合同。本次询价限价281000元，超过此限价可作废标处理。涉及标书内需求单内容问题，请联系老师：洪老师，+86-13763084441。
2、供货时间、付款条件与方式：投标方应根据供货合同要求执行，供货方按照校方要求送货至购买方指定地点并完成安装，要求在2022年9月15日之前完成安装，驻场时间为3个月以上。签订合同后15个工作日内支付合同总价的40%作为预付款，验收合格后十五个工作日内，支付至合同款的100%。
3、投标时间：请在2022年8月19日上午8:30-10：00完成报价,并且派人密封送至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院南门保卫室，张老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：

投标单位全称（盖章）

2022年 月 日

8

