嘉职院云计算实训室软件采购网超询价单
一、拟购清单                                   询价编号:

	序号
	项目名称
	规格、型号、功能要求
图片
品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	工业互联网云计算分布式数据处理软件
	1、授权2W点
2、支持平台外部数据源数据集成与同步，统一鉴权认证。
3、支持图片、数字、布尔、字符串、文本、文件、视频、音频、位置、自定义结构、对象、结构数据、块数据等类型的存储能力。提供数据存储压缩服务，根据实际数据的质量要求，可灵活配置存储精度，满足至少5年以上的工业现场复杂数据存储要求；支持离线运行数据备份。
4、支持工业实时数据秒级更新能力，工艺报警处理能力不少于3000个/秒。
	套
	1
	
	

	2
	工业互联网大数据采集器接入软件
	1、采集器的驱动提供异构系统的数据接入能力，支持的工控协议：OPC DA、OPC AE、IEC 104、MODBUS TCP、Modbus RTU、DDE、OPC UA、CDT、IEC-101/103、EPA、FF、HART、EtherNet/IP、PROFIBUS、PROFINET、BACNet。支持的异构系统协议包括：SNMP、WebService、SQL、WrapperForHK（海康视频）、MQTT。（投标文件中需提供软件功能截图证明文件）
2、支持PI 数据库外挂，可读取PI 数据库的组态数据、实时数据和历史数据。
3、支持关系数据转换为实时数据特性能力；提供ETL功能，满足ERP/MES/OA/CRM/SRM等第三方信息系统的数据接入能力。
4、支持音频、视频、图片、人员定位、知识文档等复杂结构数据集成与融合能力。
5、提供统一的数据接入标准框架，可有效降低驱动的定制开发工作量；同时，提供标准框架接入的SDK包，用户或第三方可以进行二次开发与自主集成。
6、单采集节点支持5万点实时数据采集能力，数据更新周期小于1秒。
7、采集器节点支持热备冗余，数据支持断点续传。
8、视频数据支持跨网段转发，客户端可进行跨网段访问；同时支持通过云台进行摄像头控制。
	套
	2
	
	

	3
	工业互联网可视化云服务软件平台
	1.基础平台功能包括画面监控与回放、生产报表、过程报警、趋势分析、视频浏览等功能。
2.用户可通过组态方式实现多元数据的自主分析与利用，如建立生产看板、能耗看板、设备预警看板、重要指标参数看板、重要摄像头监控等。
3.提供了一整套数据展示的控件库，包括基础图元控件、图表控件、报表控件、趋势控件、实时报警控件、历史报警控件和视频控件。（投标文件中需提供软件功能截图证明文件）
4.基础图元控件包括矩形、圆角   矩形、椭圆、弦、扇形、多边形、按钮、棒状图、管道、直线、弧、折线、文本、数据链接和图片等。（投标文件中需提供软件功能截图证明文件）
5.图表控件包括柱状图、曲线图、散点图、折线图、饼图、气泡图、面积图、玫瑰图、仪表盘和热力图等。（投标文件中需提供软件功能截图证明文件）
6.支持对象模型的组织管理和工厂建模，提供对象模板、对象实例和功能集合的可视化组态管理功能。

7.工业现场及展示。
	套
	1
	
	

	标段一
	总价（人民币大写）：

	质量保证、送货时间及方式
	所有上述产品的报价，含产品的安装，调试等。

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）；网超资质截图（加盖公章） (所有文件一式两份，不盖公章可作废标处理。) 


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对有网超资质的供货商询价，根据供货商的产品配置，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方在政采云平台签订正式买卖采购合同。本次询价限价193800元，超过此限价可作废标处理。涉及标书内需求单内容问题，请联系老师：桑老师，+86-13957302070。
2、供货时间、付款条件与方式：投标方应根据供货合同要求执行，供货方按照校方要求送货至购买方指定地点并完成安装，要求在2022年8月31日之前完成安装。签订合同后15个工作日内支付合同总价的40%作为预付款，验收合格后十五个工作日内，支付至合同款的100%。
3、投标时间：请在2022年8月19日上午8:30-10：00完成报价,并且派人密封送至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院南门保卫室，张老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。
	投标单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：

投标单位全称（盖章）

2022年 月 日

1

