  嘉兴职业技术学院设备采购询价单
一、拟购设备清单                                   询价编号:
	序号
	名称
	规格参数
	参考品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	紫外分光光度计
	波长驱动：手动； 波长范围：200-1000nm； 波长准确度：±2n；波长重复性：1nm；光谱带宽：4nm；透色比准确度：±0.5%T； 透色比重复性：0.2%T； 透色比范围：0.0-125%T；吸光度范围：-0.031-2.5A ；浓度显示范围：0-1999；杂散光：0.5%T@360nm；稳定性：±0.003A/小时： Rs232通讯：有；打印机：支持；分析软件：支持
	上海美谱达、北京瑞利等
	台
	6
	
	

	2
	分析天平
	量程（g） 120 
可读性（g） 0.0001 
重复性 sd（g） 0.0001 
线性误差（g） ±0.0002 
典型稳定时间 4s 
准确度类别 I 
校准 自动外部校准，配备砝码 
秤盘尺寸（mm） 直径90 
秤盘上方有效高度（mm）  240 
外形尺寸（宽X高X长）（mm）  217×365×343
	OHAUS、梅特勒、SARTORIUS
	台
	6
	
	

	3
	节能型箱式电阻炉
	加热元件为电阻丝，最高使用温度1050℃或1200℃ 
室温升温至最高使用温度≤60min或80min,控温精度≤±1.5℃ 
炉膛可用空间的容积2—16L  
优质的陶瓷纤维内衬及合理的炉体结构，使炉体的能耗大幅降低，升温耗电仅是传统炉型的60%,空耗功率是传统炉型的50-60% 
更为人性化操作的平移炉门 
SSR PID智能仪表,标准配置升温速率可设定的50段可编程序仪表，使任何试验或实验的一致性和再现性成为可能，同时可配置RS485 接口，实现对温度的远程控制和温度数据的记录
炉膛容积:7L
炉膛尺寸L*W*H mm：300*200*120
输入电压V：220/1φ 功率kw：3 升温时间min ：≤80min空耗功率kw：≤0.9 
外形尺寸L*W*H mm ：600*690*590 重量kg ：55
	上海意丰
	个
	2
	
	

	4
	可调温电炉
	1000w
	　
	个
	6
	
	

	5
	微量移液器
	0.005～0.05 mL
	DRAGON
	支
	10
	
	

	6
	微量移液器
	0.1～1 mL
	DRAGON
	支
	10
	
	

	7
	移液器
	2～10 mL
	Thermo
	支
	10
	
	

	8
	普通离心机
	驱动：采用无刷直流电机驱动、免维护、大力矩、升降速度快、特殊组合减震装置使电机平稳运行，震动小、噪音低、满足环保要求。
显示：智能化控制，触摸面板，直观的数字显示
机身：机身采用优质钢结构，不锈钢离心腔。
安防：采用静音电机，一体电子锁。安防：具有门盖、超速、不平衡等多重保护功能，配有电子门锁，确保运行过程安全可靠。
适用：适用于生物化学实验室，医院临床检验等。
性能参数
最高转速4000r/min
最大相对离心力2200×g
单管容量10ml,
角转子　12×20ml(4000r/min)RFC:2200×g
定时范围 1～99min 
电机无刷直流电机，微机控制
电源AC 220V 50Hz 3A
外形尺寸 　395×340×305mm
重量 12kg
	长沙东旺、SIGMA、赫提驰
	台
	6
	
	

	
	　标段一
	　总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	10
	柴油机
（故障排除台架）
	江苏750P配套发动机LR4B3-23
（含带滑轮的发动机支架、油箱、油管、蓄电池、冷却水箱等附件确保发动机能够正常起动）
型式：直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室，功率：55.1kw/2300rpm，标定工况燃油消耗率：238或242g/kw∙h，最大提升力：≥12.4kw
	[image: image1.png]


　
	台
	3
	
	

	11
	柴油机
（喷油正时调整台架）
	江苏750P配套发动机LR4B3-23
（含带滑轮的发动机支架、油箱、油管等附件确保能够进行喷油正时调整）
型式：直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室，功率：55.1kw/2300rpm，标定工况燃油消耗率：238或242g/kw∙h，最大提升力：≥12.4kw
	
	台
	3
	
	

	
	　标段二
	　总价（人民币大写）：
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	
	
	
	

	售后服务说明：
	
	
	
	

	其他优惠条件：
	
	
	
	


二、说明

1、评标方式：购买方将根据根据浙江政府采购规定，主要对供货商询价，根据供货商的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖政府采购合同，按协议采购执行。

2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据政府采购合同要求，要求供货方在2014年3月5日前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后组织正式验收，正式验收合格后,由市财政局核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2013年2月18日10:30前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼112），吴老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-82751125 ，FAX：0573-82751125。

	供货单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、供货单位联系表：
供货方单位全称（盖章）

2014年　　月  日







第3页共4页

