嘉兴职业技术学院
LED路灯改造招标公告
根据学院采购工作有关规定，现就嘉兴职业技术学院校区内路灯改造工程灯具更换（钠灯灯具更换为LED灯具）进行招标采购，欢迎本市范围内的供应商参加投标。
1、采购内容及数量：校区内9米路灯换LED灯，共26只。
2、投标人资格要求：国内具有独立法人资格，有能力提供招标文件规定的货物及服务的供应制造商，有较强的经济技术，良好的信誉和售后服务能力，在经营活动中没有重大的违法记录。
3、报名时间和地点：自公告发布之日起至 2014年7月28日16:00时止（双休日除外），投标人在嘉兴职业技术学院报名并领取标书。详细地址：嘉兴市桐乡大道547号行政楼112室。
4、递交投标文件截止时间及地点：2014年7月31日下午16:00时，投标人应于7月31日16:00时前将投标文件密封送至嘉兴市桐乡大道547号行政楼112室。逾期送达或未按要求密封将予以拒收。
5、报名时，必须携带投标单位营业执照副本复印件加盖公章，法人代表授权书。

6、评标中标办法：合理低价法。

7、项目内容及技术要求：

（1）LED路灯功率：160W；

（2）LED路灯规格、型号：灯体铝压铸，尺寸：845*335*138（+-10%）；

（3）LED路灯芯片品牌：飞利浦、美国科锐、日本日亚。
8、中标人必须在货物安装、调试亮灯后，凭合同、开具发票，需方一次性付清货款。
9、业务咨询：嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处联系人：钱老师；            联系电话：0573-89978125
传真：0573-82751125
                                     嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处

2014年7月
PAGE  
1

