  嘉职院政府采购空调货物采购询价单
一、投标报价清单                                                                     询价编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	设备名称
	品牌、型号、规格、功能要求
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	后勤设备处
	各部门
	空调
	▲美的挂机 KFR-50GW/DY-DA400(D2)

制冷量(w):5000,制热量(w):5860+1400,能效比:3.49,制冷功率(w):1432,制热功率(w):1740+1400,室内机噪声(dB):31-40,室外机噪声(dB):53， 能效等级:二级,循环风量(m3/h):900，含安装及湿打洞费，铜管标准配置。 
	台
	20
	
	

	
	
	标段一
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	质量保证：六年。送货时间及方式：2018年4月27日前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装。

	售后服务说明
	中标方产品故障服务响应时限:7*24小时电话支持，1小时到达现场，2小时解决问题，4小时内不可修复的产品由中标方提供替代品给采购方临时使用。

	其他优惠条件
	

	投标要求
	投标单位提供营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）、2018年政府采购网超入围供货商（无资格请不要投标）、标注▲为投标必备条件、签订合同后三个工作日内缴纳履约保证金为合同总价的5%至采购单位指定账户，验收合格后转质量保证金，质保期一年时无息退还中标单位。


二、说明

1、评标方式：采购方将根据采购法规定，主要对协议供货商询价，根据投标单位的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同。

2、供货时间、付款条件与方式：中标方应根据合同要求执行，中标方在2018年4月27日前将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装，采购方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2018年4月16日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼106），吴老师收。
4、采购方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	投标单位联系人名字
	

	投标单位联系电话及传真号码
	

	投标单位单位地址
	

	投标单位开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：
      投标单位全称（盖章）

2018年 月 日
1

