  嘉兴职业技术学院设备采购询价单
一、拟购设备清单                                   询价编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	设备名称
	规格、型号、功能要求
	单位
	参考品牌
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	后勤设备处
	各教学楼
	嘉兴职业技术学院智能电表安装工程
	见附件清单
	批
	常工电子
	1
	
	

	
	标段一
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	


二、说明

1、评标方式：购买方将根据根据浙江政府采购规定，主要对供货商询价，根据供货商的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖政府采购合同，按政府采购执行。

2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据政府采购合同要求，要求供货方在2015年10月30日前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后组织正式验收，正式验收合格后,由市财政局核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2015年9月28日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼106），吴老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	供货单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、供货单位联系表：
供货方单位全称（盖章）

2015年 月 日
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌

	1
	网关
	CGWG-1000A
	只
	3
	
	
	常工电子

	2
	转换器
	NC601
	只
	3
	
	
	常工电子

	3
	三相四线可编程电测表
	PZ96-E4/KC
	只
	33
	
	
	　

	4
	三相四线可编程电测表调试费
	PZ96-E4/KC
	只
	36
	
	
	

	5
	三相四线可编程电测表调试费
	PZ96-E4/KC
	只
	33
	
	
	

	6
	电流互感器
	400/5
	只
	48
	
	
	德力西

	7
	电流互感器
	150/5
	只
	30
	
	
	德力西

	8
	电流互感器
	200/5
	只
	6
	
	
	德力西

	9
	电流互感器
	100/5
	只
	15
	
	
	德力西

	10
	电流互感器安装费
	400/5
	只
	48
	
	
	　

	11
	电流互感器安装费
	150/5
	只
	30
	
	
	　

	12
	电流互感器安装费
	200/5
	只
	6
	
	
	　

	13
	电流互感器安装费
	100/5
	只
	15
	
	
	　

	14
	通信线
	RVVP
	米
	1000
	
	
	　

	15
	通信线敷设费
	　
	米
	1000
	
	
	　

	16
	PVC管
	25毫米
	米
	800
	
	
	　

	17
	低压电缆头拆除费
	多种
	个
	99
	
	
	　

	18
	低压电缆头安装费
	多种
	个
	99
	
	
	　

	19
	屏蔽线
	2*1
	米
	1500
	
	
	　

	20
	控制线
	2.5平方
	米
	950
	
	
	正泰

	21
	控制线
	1.5平方
	米
	350
	
	
	正泰

	22
	控制电缆敷设费
	BVR-1.5
	米
	250
	
	
	　

	23
	控制电缆敷设费
	BVR-2.5
	米
	500
	
	
	　

	24
	控制电缆头制作安装费
	多种
	个
	530
	
	
	　

	25
	三相四线可编程电测表安装费
	PZ96-E4/KC
	个
	33
	
	
	　

	26
	三相四线可编程电测表开孔费
	88*88毫米
	个
	33
	
	
	　

	27
	曲线锯条
	T118A
	盒
	10
	
	
	　

	28
	角磨机片
	博士
	盒
	5
	
	
	　

	29
	其他辅料
	　
	批
	1
	
	
	　

	30
	人工费
	　
	工
	30
	
	
	　

	31
	车辆费
	　
	次
	10
	
	
	　

	总计
	　
	　
	　
	
	
	　








2

