嘉兴职业技术学院
维修易耗品采购招标办法
为做好学院日常维修易耗品采购工作，保证学院维修工作正常进行，特制定本次招标采购实施办法。
一、采购项目：学校日常维修所需的电类、小五金、水暖用具及配件等，详细见附件清单（此次电类、小五金、水暖用具及配件分开招标，投标单位可选其中一类进行报价，有能力者，可选其中两类或三类分别进行报价）。
二、采购方式：按照公开、公平、公正的原则，采用以质量、价格、信誉与服务等综合评定为依据，确定供货单位。

三、条件及要求
1、 本次招标要求：2013年度工商税务注册登记，有资格经营电类、小五金或水暖用具及配件的企业（含个体户）。

2、 提供服务承诺，即以学院招标计划的目录为基准，进行单项报价及时提供货物时间，以保证学院维修的需要。清单所列数量只为参考数量，具体采购数量视学院需要而定。
四、履行合同方式
中标后合同期为一年有效，如履行合同情况良好可以续标，中标单位按投标价格向学校供货，按月结帐。中标单位必须对货物作出质量保证，价格稳定不变，对本次招标未提及的货，价格协商解决。

五、投标截止时间和地点：投标人应于2014年7月11日上午10:00前将投标文件密封邮寄或送达到嘉兴职业技术学院行政楼112办公室,咨询电话：89978125。逾期送达作无效标处理。
                                       嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处

                                               2014年7月7日
	物品采购单（电类）

	物品名称
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	三雄极光3W节能灯
	200
	只
	
	
	

	三雄极光5W节能灯
	200
	只
	
	
	

	三雄极光13W节能灯
	600
	只
	
	
	

	三雄极光9WLED灯管
	400
	只
	
	
	

	三雄极光18W日光灯
	300
	只
	
	
	

	三雄极光21W凹形灯
	200
	只
	
	
	

	三雄极光22W环形灯
	200
	只
	
	
	

	三雄极光36W日光灯
	300
	只
	
	
	

	三雄极光18W日光灯整流器
	40
	只
	
	
	

	三雄极光21W凹形灯整流器
	100
	只
	
	
	

	三雄极光22W环形灯整流器
	100
	只
	
	
	

	三雄极光36W日光灯整流器
	40
	只
	
	
	

	三雄极光起辉器
	500
	只
	
	
	

	平灯座
	50
	只
	
	
	

	鸿雁86型一开面板
	50
	块
	
	
	

	鸿雁86型二开面板
	50
	块
	
	
	

	鸿雁86型三开面板
	50
	块
	
	
	

	鸿雁86型四开面板
	20
	块
	
	
	

	鸿雁86型调速开关面板
	20
	块
	
	
	

	鸿雁86型10A3极插座面板
	50
	块
	
	
	

	鸿雁86型16A3极插座面板
	20
	块
	
	
	

	鸿雁86型10A2+3插座面板
	50
	块
	
	
	

	鸿雁86型10A3极插头
	20
	只
	
	
	

	鸿雁86型10A2极插头
	20
	只
	
	
	

	鸿雁86型16A3极插头
	20
	只
	
	
	

	鸿雁86型面板
	50
	块
	
	
	

	鸿雁86型明线盒
	50
	只
	
	
	

	加电牌1.5平方二芯软护套线
	2
	卷
	
	
	

	3M电工胶带
	50
	卷
	
	
	

	嘉控P*200单片16A断路器
	20
	只
	
	
	

	嘉控P*200单片20A断路器
	20
	只
	
	
	

	嘉控P*200单片25A断路器
	20
	只
	
	
	

	嘉控P*200单片32A断路器
	20
	只
	
	
	

	嘉控P*200单片40A断路器
	20
	只
	
	
	

	嘉控P*200单片63A断路器
	20
	只
	
	
	

	嘉控P*200 2P 25A断路器
	10
	只
	
	
	

	嘉控P*200 3P 25A断路器
	10
	只
	
	
	

	嘉控P*200 3P 40A断路器
	10
	只
	
	
	

	嘉控P*200 3P 50A断路器
	10
	只
	
	
	

	嘉控P*200 3P 63A断路器
	10
	只
	
	
	

	嘉控JXM25LE-63 3P 32A+N断路器
	5
	只
	
	
	

	嘉控JXM25LE-63 3P 40A+N断路器
	5
	只
	
	
	

	嘉控JXM25LE-63 3P 50A+N断路器
	5
	只
	
	
	

	嘉控JXM25LE-63 2P 25A+N断路器
	5
	只
	
	
	

	嘉控3P63A断路器
	10
	只
	
	
	

	公牛插座3米线
	20
	只
	
	
	

	公牛插座6米
	10
	只
	
	
	

	加电牌2.5平方二芯护套线
	1
	只
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价
	人民币（大写）：                         （￥               ）


	物品采购单（水暖用具及配件）

	物品名称
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	华安PVC 2寸45度弯头
	20
	只
	
	
	

	华安PVC 2寸90度弯头
	20
	只
	
	
	

	华安PVC 2寸短下水
	100
	只
	
	
	

	华安PVC 2寸三通
	20
	只
	
	
	

	华安PVC 2寸存水弯
	20
	只
	
	
	

	华安PVC 2寸外接
	50
	只
	
	
	

	华安PVC 2寸圆标管
	5
	根
	
	
	

	华安PVC 3寸拖把池下水
	20
	只
	
	
	

	华安PVC 75标管
	2
	只
	
	
	

	华安PVC 110外接
	20
	只
	
	
	

	上丝胶水
	5
	瓶
	
	
	

	埃美柯30公分软管
	50
	根
	
	
	

	生料带
	100
	卷
	
	
	

	埃美柯1.5米沐浴软管
	10
	根
	
	
	

	埃美柯台盆伸宿管
	100
	根
	
	
	

	埃美柯4分全铜内外接
	100
	只
	
	
	

	埃美柯4分镀锌内接
	50
	只
	
	
	

	埃美柯XJ16/4分陶瓷芯加长龙头
	120
	只
	
	
	

	埃美柯JF19/4分角阀
	240
	只
	
	
	

	埃美柯4分快开龙头
	
	只
	
	
	

	埃美柯4分铜球阀
	
	只
	
	
	

	埃美柯50公分软管
	200
	根
	
	
	

	桂花牌延时阀铜按钮
	200
	只
	
	
	

	桂花牌大便延时阀
	50
	只
	
	
	

	桂花牌大便延时阀芯
	500
	只
	
	
	

	埃美柯ML7单水单柄台盆龙头
	50
	只
	
	
	

	埃美柯XJ15/4分陶瓷芯龙头
	20
	只
	
	
	

	埃美柯ML9单水单柄台盆龙头
	50
	只
	
	
	

	埃美柯20公分软管
	20
	根
	
	
	

	埃美柯40公分软管
	100
	根
	
	
	

	埃美柯4分铁龙头
	20
	只
	
	
	

	埃美柯6分铁龙头
	10
	只
	
	
	

	4分水表铜加长节
	20
	只
	
	
	

	埃美柯MP28台盆全铜落水
	90
	只
	
	
	

	桂花牌小便延时阀
	50
	只
	
	
	

	桂花牌小便延时阀芯
	100
	只
	
	
	

	埃美柯4分铜球阀
	10
	只
	
	
	

	埃美柯4分铜闸阀
	20
	只
	
	
	

	埃美柯6分铜球阀
	10
	只
	
	
	

	埃美柯6分铜闸阀
	20
	只
	
	
	

	埃美柯1寸铜球阀
	5
	只
	
	
	

	埃美柯1寸铜闸阀
	5
	只
	
	
	

	埃美柯2寸铜球阀
	5
	只
	
	
	

	埃美柯2寸铜闸阀
	5
	只
	
	
	

	丰华台盆龙头FH2214C-696
	50
	只
	
	
	

	丰华厨房龙头FH8702C-623
	20
	只
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价
	人民币（大写）：                         （￥               ）


	物品采购单（小五金）

	物品名称
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	
	
	个
	
	
	

	1磅鎯头
	不确定
	个
	
	
	

	4寸十字开刀
	不确定
	把
	
	
	

	5寸一字开刀
	不确定
	把
	
	
	

	6寸尖嘴钳
	不确定
	个
	
	
	

	8MM电钻头
	不确定
	个
	
	
	

	8寸钢丝钳
	不确定
	个
	
	
	

	8寸活落手
	不确定
	个
	
	
	

	钢锯条
	200
	条
	
	
	

	3.5*16干墙螺钉
	5
	盒
	
	
	

	3.5*20干墙螺钉
	5
	盒
	
	
	

	3.5*30干墙螺钉
	5
	盒
	
	
	

	3.5*40干墙螺钉
	5
	盒
	
	
	

	3.5*50干墙螺钉
	5
	盒
	
	
	

	4MM螺杆带螺帽
	
	盒
	
	
	

	6MM*2.5公分螺丝螺帽
	
	盒
	
	
	

	厨门拉手螺丝
	500
	盒
	
	
	

	505牌16MM抽斗锁
	60
	把
	
	
	

	505牌25.5MM抽斗锁
	50
	把
	
	
	

	60MM全铜挂锁
	20
	把
	
	
	

	名门插芯门锁
	20
	把
	
	
	

	名门插芯门锁芯
	100
	把
	
	
	

	丰收防盗门锁
	5
	把
	
	
	

	广宇防火门锁
	10
	把
	
	
	

	固力球形门锁
	180
	把
	
	
	

	牛头牌二保弹子门锁
	150
	把
	
	
	

	大队长铝合金门锁0.85
	10
	把
	
	
	

	固力球形锁长舌头
	30
	把
	
	
	

	塑钢门球形门锁
	10
	把
	
	
	

	100公分链条锁
	20
	根
	
	
	

	100MM箱扣
	50
	只
	
	
	

	4寸不锈钢合页
	100
	只
	
	
	

	6寸镀锌拉手
	50
	只
	
	
	

	9.2MM家具拉手
	320
	只
	
	
	

	玻璃胶
	24
	瓶
	
	
	

	木胶
	2
	瓶
	
	
	

	不锈钢毛巾架杆长56公分
	400
	根
	
	
	

	厕所不锈钢指示插销
	20
	只
	
	
	

	厕所门升降合页
	20
	只
	
	
	

	12寸键盘轨道二节
	150
	付
	
	
	

	14寸抽斗轨道
	30
	付
	
	
	

	毛巾架脚
	200
	付
	
	
	

	樱花YH-1816钢-门吸
	150
	付
	
	
	

	蘑菇木拉手
	1000
	只
	
	
	

	塑钢窗扣
	200
	付
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价
	人民币（大写）：                         （￥               ）


备注：由于小五金种类较多，牌子复杂，除已注明牌子的物品之外，其他物品均需提供样品，然后根据所提供的样品进行报价。原则上，我们会从样品合格的单位中选取报价最低者中标。中标单位需根据样品供货。
