嘉职院微生物实验室设备网超询价单

一、拟购清单                                   询价编号:

	序号
	项目名称
	规格、功能要求
图片
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	超净工作台

	1300*580*1600，双人单面超净工作台，百级净化，带紫外灯。
	浙江孚夏SW-CJ-2FD
	台
	3
	
	

	2
	生化培养箱
	定时功能的液晶微电脑温度控制器；声光报警，低水位同时停止加热；双重门结构；控温范围：RT +5℃~65℃；温度分辨率：0.1℃；恒温波动度：±0.5℃；电源电压：220V/50Hz；温度均匀度：±1℃；工作环境温度：5~35℃；外形尺寸（mm）W×D×H：650×650×950；定时范围：1-9999 minutes
	上海一恒LRH-250
	台
	2
	
	

	3
	水浴锅
	工作室尺寸：500×300×110mm 控温范围/波动：37~100℃/±0.5℃
	上海精宏DK-S26
	台
	2
	
	

	4
	加热板
	大龙HP550-S数显电加热板技术参数：加热盘尺寸[mm]：184x184加热盘材质：玻璃陶瓷加热区域[mm]：176x176热输出功率[W]：1000加热盘控温范围[℃]：室温~550安全温度[℃]：580温度显示：LED温度显示分辨率[℃]：1
	大龙兴创实验仪器

HP550-S
	台
	11
	
	

	5
	恒温干燥箱
	5-300度，2100W，550*490*550
	GZX-9146MBE,上海博讯
	台
	1
	
	

	6
	菌落计数器
	培养皿直径：标准的90mm
	上海昂尼

ALN-50S型
	台
	4
	
	

	标段一
	总价（人民币大写）：

	质量保证、送货时间及方式
	所有上述产品的报价，含产品的安装，调试等。

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）；网超资质截图（加盖公章） (所有文件一式两份，不盖公章可作废标处理。) 


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对有网超资质的供货商询价，根据供货商的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同。本次询价限价91544元，超过此限价可作废标处理。涉及标书内需求单内容问题，请联系老师：骆老师，+86-18357330225。
2、供货时间、付款条件与方式：投标方应根据供货合同要求执行，供货方按照校方要求送货至购买方指定地点并完成安装，要求在2021年9月25日之前完成安装。货物所有批次全部送完，甲方根据招投标文件组织验收合格后，一个月内付清款项。（学院寒暑假期间则延迟至开学后30天内）
3、投标时间：请在2021年9月18日下午13:00-14：00完成报价,并且派人密封送至嘉兴市昌盛南路1123号嘉兴职业技术学院东门，张老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：

投标单位全称（盖章）

2021年 月 日

1

