现代农业学院空调采购
政府采购网超供货货物采购询价单
一、拟购设备清单                                   询价编号:
	序号
	设备名称
	规格、型号、功能要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	3匹落地式空调
	KFR-72LW/BP3DN8Y-YA401(1)美的；三菱；格力
▲制冷量：7200W, ▲制热量：9500+2000W, ▲能效比：4.19，▲制冷功率：2040W, ▲制热功率：2870+2000W，▲室内机噪声：22/42/47dB, ▲室外机噪声:56dB, ▲能耗等级：2级，循环风量1400m³/H； 包含安装所需所有铜管，打洞及所有材料和人工费。 
	台
	3
	
	

	2
	1.5匹壁挂式空调
	KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)美的；三菱；格力
▲制冷量：3510W，▲制热量：5000+950W ▲制冷功率：750W, ▲制热功率：1330+950W电源：220~50HZ ▲风量：650m³/h, ▲室内机17-41 ▲外机噪音51； 包含安装所需所有铜管，打洞及所有材料和人工费。
	台
	1
	
	

	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	保修：5年。供货方应根据政府采购网超供货合同要求执行，供货方购买方规定时间前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收。

	售后服务说明：
	▲投标单位需具备专业资质的供货商或厂家，▲需为嘉兴市本级本地服务单位,中标方接到维修电话后2小时内响应，▲24小时内完成修复，24小时内不可修复的产品由中标方提供替代品给采购方临时使用。

	资信及其他：
	▲1、签订合同时提供原厂质保函及售后服务合同，未能提供投标视为无效。▲2、履约保证金：合同金额的5%，精确到元，要求：合同签订时汇入指定账户，未及时缴纳履约保证金，投标视为无效,验收合格后履约保证金转质量保证金，在质保期满一年时无息退还中标单位。附：甲方缴纳保证金的银行帐户 汇款内容:政府采购保证金 户名：嘉兴职业技术学院资金专户 帐号：33050163804700002237 开户银行：中国建设银行嘉兴分行▲3、本项目如需要自行去单位查看现场，请供应商自行查看现场。联系人：王老师。联系方式：+86-15968327592。▲4、超经营范围供货单位投标无效。▲5、报价为完成该招标需求的所有报价（含空调安装移机及正常运行所需铜管，支架等所有配件）、货物的运输、安装、调试、相关税金等全部费用。▲6、配置参数不满足或虚假应标，用户有权取消其中标资格并按提交报财政部门按规定处理。

	投标要求
	提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）、政府采购网超供货入围供货商资格、提供原厂质保函及售后服务合同。


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对网超供货商询价，根据供货商的产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同，按网超采购执行。本次采购预算限定价格为20000元。
2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据政府采购网超供货合同要求执行，供货方在2021年 9 月15 日前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2021年9月8日10:00前完成报价,并且派人送至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤保障部（行政楼104），王老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978721。

	供货单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、供货单位联系表：
供货方单位全称（盖章）

2021年9月 2日
1

