  嘉职院政府采购货物询价单
一、投标报价清单                                                                     询价编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	设备名称
	规格、型号、功能要求
	品牌
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	农建分院
	德馨食品学院实验室
	超声波清洗器
	1、外形尺寸：320*264*320mm  
2、内槽尺寸：300*240*150mm
3、容量：10L
4、超声频率：40KHz
5、超声功率：200W
6、加热功率：600W
7、温度设定范围：室温-80℃
8、工作时间可调：1-20min
	舒美 KQ-5200B
	套
	1
	
	

	2
	农建分院
	德馨食品学院实验室
	气相色谱FID检测器
	1.1氢火焰离子化检测器
1.1.1最低检测限（对十三烷）：<3 pg C/s。
1.1.2线性动态范围：>107（±10%）。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。
1.1.3数据采集速率：100 Hz。
1.1.4灭火自动检测和自动再点火。
1.1.5最高使用温度：425°C。
▲2、配套安捷伦气相色谱仪使用。
	配套安捷伦气相色谱仪    安捷伦   7890-FID  
货号：G4350A 210
	套
	1
	
	

	3
	农建分院
	德馨食品学院实验室
	氮吹仪
	1.温度控制范围：室温+5℃~150℃ 
2.控温精度@40~100℃：±0.5℃ 
3.控温精度@100-150℃：±1℃ 
4.同模块最大温差@40℃：±0.3℃
5.显示精度：0.1℃  
6.升温时间(从40-150℃)：≤30min
7.标配模块数：1件
2、8.气针长度：150mm
9.氮气流量：0~15L/min
10.尺寸(mm)：280×240×500
11、配置：主机标准套、气瓶
	杭州奥盛 MD200-2 
 配2个7号模块的
	套
	1
	
	

	4
	农建分院
	德馨食品学院实验室
	固相萃取装置
	1,用于SPE装置上的专利螺旋式阀可精确控制流速;
2,玻璃缸不会因溶剂的存在面溶解、雾化或褪色；
3，盖上带有支脚，当使用者将盖从固相萃取装置上移开时,可方便地放在工作台上;
4,螺旋式抗溶剂真空减压表和阀提供较好的密封性和真空控制,阀与1/4英寸的真空管线连接;
5,聚丙烯收集管架能用于自动进样小瓶,小的闪烁管,10和16mm试管和1,2,5和10mL容量瓶. 24位固相萃取装置还可提供用于20mL闪烁管的收集板。
配置清单：
1、盖，盖子反面有盖垫；
2、4根支脚(可插在盖子反面的四个边角)
3、DL白色流速控制阀(12只/包，1包)（说明：已经装在盖子上）；
4、溶剂导向针，不锈钢（12只/包，1包）
5、一次性小柱连接管，聚四氟乙烯（100支/包，1包）
6、玻璃缸，带有真空表和减压阀
7、收集架，带有不同尺寸收集板
8、收集管（12只/包，1包）
	色谱科/Supelco Visiprep DL
	套
	1
	
	

	5
	农建分院
	德馨食品学院实验室
	原子吸收光谱仪
	1 光学系统
▲1.1 8灯位元素灯座，自动切换
1.2 单色器：消象差C-T型单色器
1.3 波长范围：190nm-900nm
▲1.4 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm，五档自动可选
1.5 波长准确度：±0.25nm
1.6 波长重复性：0.15nm
1.7 基线漂移：0.004A/30min
1.8 火焰原子化器与石墨炉原子化器自动切换
2 火焰分析系统
▲2.1 气体流量计：质量流量计
2.2 特征浓度：Cu标准：0.04ug/ml/1%
2.3 检出限：Cu标准：0.006ug/ml
2.4 燃烧器：金属钛燃烧器
2.5 精密度：RSD≤1.0%
2.6 喷雾器：高效玻璃雾化器
2.7 雾化室：耐腐蚀材料雾化室
2.8 位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定
2.9 点火方式：自动点火
3 石墨炉分析系统
3.1 特征量：Cd标准：0.5×10-12g
3.2 检出限: Cd标准：1.0×10-12g
3.3 精密度: RSD≤3%
▲3.4 加热方式:先进的石墨炉横向加热方式
▲3.5 采用热解涂层L’VOV平台技术石墨管
3.6 加热控温方式:
 1、干燥灰化阶段功率控制方式
 2、原子化阶段采用光控最大功率方式
3.7 升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温
3.8 控温精度：＜1%
4 安全功能
4.1 火焰实时监控：当发生意外熄火时，自动关闭乙炔气阀，并同时报警
▲4.2 安装有乙炔微漏保护监测装置
▲4.3 废水液位检测装置、手动应急开关、燃烧头复位识别等保护措施
4.4 异常压力监视器：空气压力监视器随时监测空气压力变化，如有异常，自动关闭乙炔气阀；氩气压力监视器保证石墨炉在没有氩气保护情况下，石墨炉体不通电
4.5 冷却水流量监视器：保证冷却水流量足，并使石墨炉体冷却达到一定要求时，石墨炉才可加热升温
4.6 石墨管瞬间断裂保护：石墨管发生突然断裂时，仪器自动切断电源，并报警
5 数据处理功能
5.1 测量方式：火焰法、石墨炉法
5.2 浓度计算方式：标准曲线法（1-3次曲线）、标准加入法、内插法
5.3 重复测量测量次数：1-20次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差
5.4 结果打印：参数打印、数据结果打印、图形打印
6 配置功能
6.1 原子吸收分光光度计（火焰+石墨炉）主机，含操作软件等1套
6.2 无油低噪音空气压缩机1套
6.3 平台石墨管10只
6.4 元素灯（Cu、Mn、Hg、Cd）各1盏
6.5 电脑和打印机各1台
	北京普析  TSA-990AFG    
	套
	1
	
	

	
	
	标段一
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	设备保修：2年，软件免费升级3年及其以上，2018年10月10将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装。

	售后服务说明
	中标方接到维修电话后2小时内响应，24小时内完成修复，24小时内不可修复的产品由中标方提供替代品给采购方临时使用。

	其他优惠条件
	

	投标要求
	投标单位提供营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）；中标单位需缴纳中标金额的5%给采购单位作为履约保证金验收合格后转质量保证金，采购单位与质保期满一年时无任何问题后无息退还给中标单位。


二、说明

1、评标方式：采购方将根据相关法律规定，主要对供货商询价，根据投标单位的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同。

2、供货时间、付款条件与方式：中标方应根据合同法要求执行，中标方在2018年10月10将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装，采购方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由采购单位委托嘉兴市财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2018年9月18日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院资产管理与后勤保障处（行政楼106），吴老师收。
4、采购方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	投标单位联系人名字
	

	投标单位联系电话及传真号码
	

	投标单位地址
	

	投标单位开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：
投标单位全称（盖章）

2018年 月 日
3

