  嘉职院政府采购货物询价单
一、拟购货物清单                                                                  编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	货物名称
	规格、型号、功能要求
	品牌
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	农业与环境分院
	8-103环保实验室
	数显加热板
	HP550-S高温数显电加热板: 加热盘尺寸[mm] 184x184、 加热盘材质 玻璃陶瓷、 加热区域[mm] 176x176、 热输出功率[W] 1000 、加热盘控温范围[°C] 室温—550 、安全温度[°C] 580 、温度显示 LED 、温度显示分辨率[°C] 1、 外置温度传感器 PT1000、 外置温度传感器控温精确度[±°C] 0.5 、余热警告功能 50°C报警线、 电压[VAC] 100-120/200-240 、频率[Hz] 50/60 、外形尺寸[W x D x H]mm 215 x 360 x 112、 重量[kg] 4.5、 允许环境温度[℃] 5-40、 允许环境湿度 80% 、DIN EN60529保护方式 IP21
	北京大龙
	台
	4
	
	

	2
	农业与环境分院
	8-103环保实验室
	紫外可见分光光度计（含软件、接口）
	型号: UV-1800PC-DS2  波长范围: 190-1100nm  光谱带宽: 2nm  波长准确度: ±0.5nm  波长重复性: 0.2nm  光度准确度: ±0.3%T  光度重复性: 0.2%T  杂散光 : 0.05%T（220nm,340nm处）  稳定性: ±0.001A/h（500nm处）  显示方式: 128×64位大屏幕液晶显示器  工作方式: 吸光度、透过率、能量 ，浓度 波长设置方式: 自动  吸光度范围: -0.097-3A，0-200%T  检测器: 进口硅光二极管  光源: 进口氘灯、钨灯  键盘: 触摸式按键  数据输出: USB标准接口  打印输出: 并口   电源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz  仪器尺寸: 490*360*240  主机重量: 14kg
	上海美谱达
	台
	2
	
	

	
	
	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）、投标单位在签订合同后三个工作日内向采购方缴纳人民币2000元作为履约保证金，并与验收合格后一年时无息退还。


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对供货商询价，根据供货商的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同，按询价采购执行。

2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据政府采购合同要求执行，供货方在2017年8月15日前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2017年6月12日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼106），吴老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	供货单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、供货单位联系表：
供货方单位全称（盖章） 2017年 月 日
2

