  嘉职院中央空调采购

政府采购网超供货货物采购询价单

一、拟搬迁需求清单                                                                  编号:
	标段
	安装地点
	设备名称
	规格、型号、功能要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	标段一
	嘉职院10号教学楼3层过道
	风管式室内机
	美的MDV-D71T2
▲制冷量：7.1KW  ▲制热量:8.0KW 功率：0.105KW ▲标准风量1000m³/h；▲噪音值：37dB(A)；电源：220V ~50Hz
	台
	6
	
	

	
	
	多联机室外机
	美的MDV-400W
▲制冷量：40.0KW ▲制冷量：45.0KW▲制冷功率：10.2KW▲制热功率10.71KW▲ 电源：380V 3N~50Hz
	台
	1
	
	

	
	
	线控器
	美的专用线控器KJR-86G/BK
	套
	6
	
	

	
	
	安装材料费
	含铜管、保温、下水、风口、丝杆等五金；包含所有的空调电源改造费用及人工（附安装材料及人工等详细报价清单以及安装图纸）。
	项
	1
	
	

	
	
	总价（人民币大写）：
	

	标段二
	嘉职院2号楼报告厅中央空调主机更新
	中央空调室外机（风冷模块）
	约克YCAE065XRME50
▲制冷量：65kw，▲制热量：66kw；▲制冷输入功率：20.4kw，▲制热输入功率：20.0kw；▲能效等级：1级；水流量：11.2m³/h；电源：380V 3N-50HZ；运行电流（制冷/制热）：37.4/36.7 A；启动电流：52A；制冷剂：R410a；压缩机：涡旋式压缩机；机组重量：503kg；▲噪音：65dB;机器尺寸：1650*760*1700mm
	台
	3
	
	

	
	
	安装材料费
	含原系统拆除并放到指定位置、主机安装（包含安装地点的土建及主机遮蔽设施）、管道安装、水泵及安装、吊顶修复等，包含所有的空调电源改造费用及人工（附安装材料及人工等详细报价清单以及安装图纸）
	项
	1
	
	

	
	
	总价（人民币大写）：
	

	安装进度保证、安装时间安排：
	服务完成时间：供货方应根据政府采购网超供货合同要求执行，供货方购买方规定时间前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收。其余说明投标人填写。

	安装方案说明：
	投标人填写

	其他优惠条件：
	投标人填写

	质量保证
	标段一：保修5年

标段二：保修5年

	售后服务说明：
	▲投标单位需具备专业资质的供货商或厂家，▲需为嘉兴市本级本地服务单位,中标方接到维修电话后2小时内响应，▲24小时内完成修复，24小时内不可修复的产品由中标方提供替代品给采购方临时使用。

	资信及其他：
	▲1、签订合同时提供原厂质保函及售后服务合同，未能提供投标视为无效。▲2、履约保证金：合同金额的5%，精确到元，要求：合同签订时汇入指定账户，未及时缴纳履约保证金，投标视为无效,验收合格后履约保证金转质量保证金，在质保期满时无息退还中标单位。附：甲方缴纳保证金的银行帐户 汇款内容:政府采购保证金 户名：嘉兴职业技术学院资金专户 帐号：33050163804700002237 开户银行：中国建设银行嘉兴分行▲3、本项目如需要自行去单位查看现场，请供应商自行查看现场。联系人：王老师。联系方式：+86-15968327592。▲4、超经营范围供货单位投标无效。▲5、报价为完成该招标需求的所有报价（含空调安装移机及正常运行所需铜管，支架等所有配件）、货物的运输、安装、调试、人工、土建、相关税金等全部费用。▲6、配置参数不满足或虚假应标，用户有权取消其中标资格并按提交报财政部门按规定处理。

	投标要求
	1、提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）、政府采购网超供货入围供货商资格、提供原厂授权书、质保函及售后服务合同。所有文件一式二份。
2.投标总价包含一切不可预见的费用，请投标单位现场勘探后一并考虑进去。原则上投标方可以同时参加二个标项的投标，评审小组按顺序先评审标段一，标段一中标的成交供应商将不再参加标段二的评标。

3.安装工程中请注意人身与财产安全问题，采购方不负责投标方的人身安全事故等问题，如发生由中标方引起的财产安全事故由中标方权权负责并做好赔偿工作。因目前仍在疫情期间，搬迁单位应配合学校做好一切疫情防控工作。

4.请投标人在投标材料外包装必须密封，加盖公章，封面上注明单位名称，联系人，电话，所投标段。

5.此次询价有限价措施，标段一限价77000元，标段二限价350000元，超过限价可作废标处理。


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对网超供货商询价，根据供货商的产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同，按网超采购执行。此次询价有限价措施，标段一限价77000元，标段二限价350000元，超过限价可作废标处理。

2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据政府采购网超供货合同要求执行，两个标段供货方均需在2021年 11 月20 日前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2021年10月22日9:30前完成报价,并且派人送至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤保障部（行政楼104），王老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978721。

	供货单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、供货单位联系表：

供货方单位全称（盖章）

2021年10月 19日

2

