  嘉职院政府采购图书馆及试卷保密室监控系统改造设备采购询价单
一、投标报价清单                                                                     询价编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	设备名称
	规格、型号、功能要求
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	保卫处
	图书馆及试卷保密室
	图书馆及试卷保密室监控系统改造设备
	具体见附件清单
	批
	1
	
	

	
	
	标段一
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	保修：3年，2018年7月15日前将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装。

	售后服务说明
	中标方接到维修电话后2小时内响应，12小时内完成修复，24小时内不可修复的产品由中标方提供替代品给采购方临时使用。

	其他优惠条件
	

	投标要求
	投标单位提供营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）。签订合同后三个工作日内中标方缴纳履约保证金5000元到采购方账户，采购方在质保期满一年时无任何质量与售后问题后无息退回给中标方。


二、说明

1、评标方式：采购方将根据相关法律规定，主要对供货商询价，根据投标单位的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同。

2、供货时间、付款条件与方式：中标方应根据合同法要求执行，中标方在2018年7月15日前将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装，采购方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由采购单位委托嘉兴市财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2018年6月13日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼106），吴老师收。
4、采购方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	投标单位联系人名字
	

	投标单位联系电话及传真号码
	

	投标单位地址
	

	投标单位开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：
投标单位全称（盖章）

2018年 月 日
附件：
	图书馆及试卷保密室监控系统改造设备清单

	　
	　
	　
	　
	　
	单位：人民币元

	序号
	设备名称
	型号
	参数
	品牌
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	1、图书馆监控
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1. 
	高清红外枪式摄像机
	DH-IPC-HFW5431R-Z 
	采用高性能四百万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出400万(2560×1440)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，超低码流
最大红外监控距离60米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持虚焦侦测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，人脸侦测
支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装
支持IP67防护等级
	大华
	台
	22
	
	

	2. 
	摄像机支架
	DH-PFB120W
	铝合金
	大华
	付
	22
	
	

	3. 
	75寸液晶电视机
	LED75E7U
	75吋4K高清智能网络平板液晶电视机wifi70
	海信
	台
	1
	
	

	4. 
	75寸电视安装支架
	　
	　
	定制
	套
	1
	
	

	5. 
	49寸液晶电视机
	LED50EC500U
	50吋4K高清智能网络平板液晶电视机49
	海信
	台
	3
	
	

	6. 
	单路解码器
	DH-NVS0104DH-4K  
	屏幕比例16:9 
分辨率1920×1080 
亮度(cd/m2)450 
裸机尺寸（含边框）（mm）1127.10×667.30×52.90 
重量（不含底座）15.0kg 
遥控方式 
RS232串口控制，红外遥控 
典型功耗60W 
工作环境温度：0℃~50℃ 
储存环境湿度：20%~90% 
信号输入VGA(D-Sub)×1、CVBS(BNC)×2、DVI-D×1、HDMI×1、RS232×1、USB多媒体×1、音频×1(选配)、RJ45(网络解码)×1(选配)、HDCVI×1(选配)、SDI×1(选配)、DP×1(选配) 
信号输出 CVBS(BNC)×2()、 RS232×1、音频×1(选配)、DP×1(选配) 
标配配件VGA线缆、电源线、遥控器 
选配配件底座、壁挂 
	大华
	台
	4
	
	

	7. 
	24口交换机
	LS-S3110-26TP
	▲交换容量≥64Gbps，转发性能≥14Mpps，▲配置百兆电口≥24个，千兆光口≥2个，千兆电口≥2个，▲要求锁典电口均支持；▲支持虚拟化堆叠，最大支持16台设备堆叠，提供官网截图证明并包含链接；▲支持802.1X认证；支持Guest VLAN；支持端口隔离；支持ARP 入侵检测功能；支持IP+MAC+端口的绑定，支持支持SAVI，支持Dos攻击，支持HABP，提供官网截图证明，支持Smart Link、Monitor Link技术；▲全球知名品牌，企业级以交换机国内市场占有率前三，有专业机构证明（如CCID、IDC、Gartner等）。▲提供原厂三年授权质保
	H3C
	台
	1
	
	

	8. 
	光收发器
	　
	4口
	国产
	套
	4
	
	

	9. 
	摄像机电源
	直流电源
	12V/10A
	国产
	块
	6
	
	

	10. 
	超五类非屏蔽线缆
	LR-ZP5EX-004
	规格：24AWG超五类非屏蔽4对线缆
标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5
传输：100米范围内≥150MHz条件下的传输要求
材料：填充物聚乙烯,护套PVC
特点：可多种颜色选择，根据不同颜色提供颜色管理
认证：产品要求通过中国信息产业部等独立测试机构的检验和认证、SGS公司ROHS环保监测认证、欧盟CE认证、美国UL认证
	劳兰
	箱
	6
	
	

	11. 
	四芯室外铠装单模光缆
	LR-SHF-1304S
	规格：9\125um室外铠装单模光缆
标准：符合Bellcore GR-409-CORE和ANSI/TIA/EIA-568标准，符合UL认证CM防火等级
性能：支持10G以太网，衰减1310nm≤0.5dB/km、1550nm≤0.4dB/km
材料：防水PVC护套内置抗拉力钢丝，抗压力双面涂层钢带
认证：产品通过中国信息产业部等独立测试机构的检验和认证
	劳兰
	米
	1000
	
	

	12. 
	摄像机电源线
	RVV2*1.0
	　
	劳兰
	米
	2000
	
	

	13. 
	HDMI线缆
	配套
	　
	国产
	套
	4
	
	

	14. 
	PVC管材
	　
	PVC20
	国产
	批
	1
	
	

	15. 
	辅料
	　
	配线架、理线器、尾纤、连接盘、熔接
	国产
	批
	1
	
	

	
	2、试卷保密室监控
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	16. 
	高清红外枪式摄像机
	DH-IPC-HFW5431R-Z 
	采用高性能四百万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出400万(2560×1440)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，超低码流
最大红外监控距离60米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持虚焦侦测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，人脸侦测
支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装
支持IP67防护等级
	大华
	台
	7
	
	

	17. 
	摄像机支架
	DH-PFB120W
	铝合金
	大华
	付
	7
	
	

	18. 
	摄像机电源
	直流电源
	12V/10A
	国产
	块
	2
	
	

	19. 
	超五类非屏蔽线缆
	LR-ZP5EX-004
	规格：24AWG超五类非屏蔽4对线缆
标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5
传输：100米范围内≥150MHz条件下的传输要求
材料：填充物聚乙烯,护套PVC
特点：可多种颜色选择，根据不同颜色提供颜色管理
认证：产品要求通过中国信息产业部等独立测试机构的检验和认证、SGS公司ROHS环保监测认证、欧盟CE认证、美国UL认证
	劳兰
	箱
	2
	
	

	20. 
	摄像机电源线
	RVV2*1.0
	　
	劳兰
	米
	600
	
	

	21. 
	辅料
	　
	PVC管材
	国产
	批
	1
	
	

	
	
	总计
	
	
	
	
	
	


1

