  嘉兴职业技术学院设备采购询价单
一、拟购设备清单                                   询价编号:
	序号
	设备名称
	品牌/规格/型号
	供货方产品说明
	数量
	单价
	总价

	1
	单喷头卷盘式喷灌机
	参考品牌：江苏新格灌排设备有限公司/江苏华源泵业有限公司/ 华泰保尔；JP系列,高效、节能、可靠、简单的冲击式水涡轮驱动装置，链条传动，工作压力低，结构紧凑，操作简便，灌溉面积大。为延长使用寿命，所有结构部件采用热浸镀锌处理，设置中等灌水量一周可灌溉面积130亩左右。PE管直径（mm)x长度（m)50x125，重量(Kg)不含水0.39含水0.56，轮胎间距（mm)1420，轮胎/轮网7.00-9/5.00S，外形尺寸（长x宽x高）（mm)3100x1580x1500，配柴油泵。
	
	2
	
	

	2
	便携式土壤氮磷钾测定仪
	参考品牌：北京卓川电子/北京渠道/SINTEK；数字显示：主机STCY-3数字显示土壤的氮N、磷P、钾K、有机质的测定结果.光电比色波长范围：410-----750nm，测试精度：速效磷±1ppm；速效氮±5ppm；速效钾±5ppm　使用环境：温度＋5℃--＋40℃　湿度≤85％RH，直流电源：12V／1.2AH×2可充电电池　旋转式分析比色槽，可同时放6个比色皿，体积：240×180×185（mm）功率：20w　重量：3.8kg 品牌：SINTEK测量项目: 全氮，全磷，全钾，速效氮，速效磷，速效钾，以及有机质/腐殖酸。(1)稳定性：A值3分钟内飘移 < 0.003（吸光度）(2)重 复 性：A值 < 0.005（吸光度）(3)线性误差：< 3 %(4)波长范围：红光650nm（带宽型）(5)蓝光440nm（带宽型）(6)测量范围：0.01-100%(7)测量精度：+3%(8)、电源:交流电220V(9)。
	
	2
	
	

	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	

	质量保证时间及方式:

 

	售后服务说明：




二、说明

1、评标方式：购买方将根据根据政府采购规定，主要对供货商询价，根据供货商的产品配置说明，产品报价，产品质量保证与售后服务等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖政府采购合同，按政府采购执行。

2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据政府采购合同要求，要求在签订合同后一周内将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后一周内组织正式验收，正式验收合格后,供货单位交总货款的5%作为质量保证金，并由嘉兴市核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2012年3月23日前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市昌盛南路1123号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼112），吴老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-82751125 ，FAX：0573-82751125。

	供货单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、供货单位联系表：
供货方单位全称（盖章）

2012年　







第1页共3页

