  嘉职院政府采购货物询价单
一、投标报价清单                                                                     询价编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	设备名称
	规格、型号、功能要求
	品牌
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	农建分院
	种质资源鉴定工作室
	冰箱
	1.商品毛重：103.0kg
2.控温方式：电脑控温
3.制冷方式：风冷（无霜）
4.能效等级：2级
5.高度：180.1-190cm，宽度：80.1-85cm深度：60.1-65cm总容积：468升
6.面板颜色：金色压缩机：变频（节能）面板材质：彩钢门款式：十字对开门
	美的BCD-468WTPM(E)
	套
	1
	
	

	2
	农建分院
	种质资源鉴定工作室
	中央实验台
	钢木结构，长宽高尺寸：3000mm*1500mm*800mm，含实芯理化板台面、三口龙头加水槽、单双面立柱、单双面挂片及6个实验操作凳
	国产
	套
	2
	
	

	3
	农建分院
	种质资源鉴定工作室
	药品柜
	进口聚丙烯PP材料，耐酸碱，无缝焊接，长宽高尺寸：900mm*450mm*1800mm
	国产
	个
	2
	
	

	4
	农建分院
	种质资源鉴定工作室
	玻璃门带锁资料档案柜
	全钢结构，冷轧钢板，钢板厚度不小于0.8mm。柜体长90－100厘米，宽45－50厘米，高200－220厘米。上面两层带玻璃（每层可调节高度），中间为抽屉。
	[image: image1.png]



	个
	5
	
	

	5
	农建分院
	8-401
	微波炉
	1.底盘类型：平板式；容量：20-25L；微波功率：800-1100W；
2.门锁类型：手拉式。
	格兰仕G80F23CN3L-C2K(G2)
	台
	2
	
	

	6
	农建分院
	8-401
	双温区冰柜
	1.制冷方式:直冷;日耗电量:0.71;日冷冻能力:15千克 
2.变频:非变
频; 制冷循环:单循环;制冷剂:R600a 
3.冷冻星级:四星级; 运转音dB(A):45;电压/频率:220V/50Hz
4.是否带锁:带锁; 冷藏冷冻切换:有;智能类型:非智能 
5.控温方式:机械控温
6.产品重量:52千克;总有效容积:268升;冷藏室容积:138升 
7.冷冻室容积:130升;外形尺寸（宽×深×高1385*560*920毫米 
8.国家能效等级:2级
	海尔
FCD-268SEA
	台
	2
	
	

	7
	农建分院
	8-401
	卧式冷柜
	机械控温，293升，直冷，卧式
	美的BD/BC-293KM（E）
	台
	2
	
	

	8
	农建分院
	8-401
	电子天平
	 1.前置式水平仪
 2.防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 
 3.五面玻璃防风罩，视野清晰 
 4.超级双杠杆单体传感器 
 5.40MHz高速微处理器MC1 
 6.内置RS232接口，符合GLP标准
 7.下部吊钩，满足大体积称量
 8.可读性0.0001g，量程120g，外校
	德国赛多利斯BSA124S
	台
	1
	
	

	
	
	标段一
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	1
	农建分院
	化学、环保实验室8-102、104
	LED数显加热板
	加热盘尺寸[mm] 184x184、 加热盘材质 玻璃陶瓷、 加热区域[mm] 176x176、 热输出功率[W] 1000 、加热盘控温范围[°C] 室温—550 、安全温度[°C] 580 、温度显示 LED 、温度显示分辨率[°C] 1、 外置温度传感器 PT1000、 外置温度传感器控温精确度[±°C] 0.5 、余热警告功能 50°C报警线、 电压[VAC] 100-120/200-240 、频率[Hz] 50/60 、外形尺寸[W x D x H]mm 215 x 360 x 112、 重量[kg] 4.5、 允许环境温度[℃] 5-40、 允许环境湿度 80% 、DIN EN60529保护方式 IP21
	北京大龙HP550-S
	台
	16
	
	

	
	
	标段二
	 
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	1
	机电与汽车分院
	中德双元制培训中心
	超强永磁吸盘
	材质： 整体铸铁；外形尺寸： 不小于400*500*90（mm）；方格尺寸：18*18mm；磁极个数：不少于300个；总吸力大于58.2KN
	　
	个
	1
	
	

	2
	机电与汽车分院
	中德双元制培训中心
	游标
卡尺
	150mm/0.02mm
	上量、哈量、成量等一线品牌
	个
	7
	
	

	
	
	标段三
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	设备保修：2年，家具保修3年，软件免费升级3年，及其以上，2018年4月20将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装。

	售后服务说明
	中标方接到维修电话后2小时内响应，24小时内完成修复，24小时内不可修复的产品由中标方提供替代品给采购方临时使用。

	其他优惠条件
	

	投标要求
	投标单位提供营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）；其中标段一、二中标单位需缴纳中标金额的5%给采购单位作为履约保证金验收合格后转质量保证金，采购单位与质保期满一年时无任何问题后无息退还给中标单位。


二、说明

1、评标方式：采购方将根据相关法律规定，主要对供货商询价，根据投标单位的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同。

2、供货时间、付款条件与方式：中标方应根据合同法要求执行，中标方在2018年4月25将全部设备免费运送至采购方指定地点并完成安装，采购方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由采购单位委托嘉兴市财政核算中心一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2018年4月11日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼106），吴老师收。
4、采购方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	投标单位联系人名字
	

	投标单位联系电话及传真号码
	

	投标单位地址
	

	投标单位开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：
投标单位全称（盖章）

2018年 月 日
2

